## Data
SATS Food Solutions (Thailand) Co., Ltd.
C-1EP1
Power meter report
Datetime: 2025-11-25 SamplingRate: 60 Minute
-1 | 1899-12-31
| VOLTAGE | [5 empty] | CURRENT |  |  |  | Power factor |  |  | Frequency | POWER |  |  | E (Into load) | REMARK
TIME | V L1-L2 | V L2-L3 | V L3-L1 | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | I N | PL1 | PL2 | PL3 |  | P. | Q. | S. | Wh
(hh:mm:ss) | V. | V. | V. | [6 empty] | A. |  |  |  | Hz | kW. | kVAR. | kVA. | kWh. |  | Time | Use kWh | bar: V L1 to CURRENT I L3
00:00:00 | 400.1 | 402.5 | 400.1 | 230.2 | 232.3 | 231.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.96 | 0.117 | -0.412 | 0.429 | 5071 |  | 00:00
01:00:00 | 397.1 | 399.4 | 397 | 228.5 | 230.5 | 230 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49.95 | 0.116 | -0.409 | 0.425 | 5071 | 12 | 01:00 | 0
02:00:00 | 397.1 | 399.4 | 396.8 | 228.5 | 230.6 | 229.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49.98 | 0.119 | -0.401 | 0.418 | 5071 | Wh TODAY (kWh) | 02:00 | 0
03:00:00 | 398.8 | 401.2 | 398.5 | 229.3 | 231.7 | 230.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 50.03 | 0.114 | -0.411 | 0.426 | 5071 |  | 03:00 | 0 | 0.67
04:00:00 | 398.5 | 400.9 | 398.3 | 229.3 | 231.4 | 230.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 50.04 | 0.115 | -0.412 | 0.428 | 5071 |  | 04:00 | 0 | 0.67
05:00:00 | 399.5 | 401.7 | 399.3 | 229.9 | 231.9 | 231.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.98 | 0.111 | -0.409 | 0.424 | 5072 |  | 05:00 | 1 | 0.67
06:00:00 | 397.2 | 399.9 | 397.2 | 228.5 | 230.7 | 230.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.97 | 0.112 | -0.412 | 0.427 | 5072 |  | 06:00 | 0 | 0.67
07:00:00 | 398.5 | 400.5 | 398.8 | 229.6 | 231.1 | 230.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 49.97 | 0.119 | -0.412 | 0.429 | 5072 |  | 07:00 | 0 | 1
08:00:00 | 390.9 | 393 | 391.5 | 225.1 | 226.7 | 226.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 49.97 | 0.113 | -0.397 | 0.413 | 5072 |  | 08:00 | 0 | 1
09:00:00 | 390.8 | 393 | 391.3 | 225 | 226.8 | 226.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50.03 | 0.116 | -0.404 | 0.421 | 5072 |  | 09:00 | 0 | 1
10:00:00 | 392.4 | 394.7 | 392.9 | 226.1 | 227.8 | 227.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50.05 | 0.106 | -0.385 | 0.399 | 5072 |  | 10:00 | 0 | 1
11:00:00 | 391.4 | 393.6 | 392.2 | 225.4 | 227.1 | 227.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 50.01 | 0.103 | -0.375 | 0.389 | 5072 |  | 11:00 | 0 | 1
12:00:00 | 396.5 | 398.6 | 396.7 | 228.2 | 230 | 229.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 50.1 | 0.12 | -0.405 | 0.423 | 5082 |  | 12:00 | 10 | 0.67
13:00:00 | 391.5 | 393.3 | 392.3 | 225.6 | 227.1 | 227.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 49.95 | 0.105 | -0.394 | 0.408 | 5082 |  | 13:00 | 0 | 1.5
14:00:00 | 389 | 391 | 389.5 | 223.8 | 225.6 | 225.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 49.96 | 0.107 | -0.377 | 0.392 | 5083 |  | 14:00 | 1 | 1
15:00:00 | 390.4 | 392.5 | 390.7 | 224.6 | 226.4 | 226.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 49.99 | 0.121 | -0.397 | 0.415 | 5083 |  | 15:00 | 0 | 1
16:00:00 | 392.7 | 395.2 | 393.2 | 226 | 227.9 | 227.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 49.97 | 0.112 | -0.396 | 0.412 | 5083 |  | 16:00 | 0 | 1
17:00:00 | 392.5 | 394.8 | 392.8 | 226 | 227.8 | 227.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 50.05 | 0.108 | -0.411 | 0.425 | 5083 |  | 17:00 | 0 | 0.67
18:00:00 | 396.3 | 399.3 | 396.1 | 227.9 | 230.3 | 229.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 50.01 | 0.114 | -0.435 | 0.45 | 5083 |  | 18:00 | 0 | 0.67

## Volt p-p
Voltage ɸ - ɸ Data analysis

## Volt p-n
Voltage ɸ - N Data analysis

## Current
Current Data analysis

## PF
Power factor Data analysis

## kWh
kWh Data analysis
Summary analysis
▼95.95 %
maximum : 10 kWh
minimum : 0 kWh
average : 1 kWh

## DataAnalysis
Previous Date | 2025-11-24 | Raw Data
Start kWh | 4775 | 4775
Stop kWh | 5071 | 5071
Next Day
To Day | 2025-11-25 |  | 10 | 1.5
Start kWh | 5071 |  | 0 | 0.67
Stop kWh | 5083 |  | 0.66667 | 1.085
Previous Date Wh | 296
ToDay Wh | 12
Compare with yesterday. | -95.9459
TranferWord | ▼95.95 %
|  |  |  | NameDate | Cal %
TOU Offpeak | Start | Stop | Result | 2025-11-25 | Off Peak | 1
00:00~09:00 | 5071 | 5072 | 1 | 1
22:00~NextDay 00:00 |  |  | 0
TOU Peak |  |  |  |  | Peak | 11
09:00~22:00 | 5072 | 5083 | 11 | 11