## Data
SATS Food Solutions (Thailand) Co., Ltd.
MULTI-LAYERED FREEZER NO.1
Power meter report
Datetime: 2025-11-28 SamplingRate: 60 Minute
-1 | 1899-12-31
| VOLTAGE | [5 empty] | CURRENT |  |  |  | Power factor |  |  | Frequency | POWER |  |  | E (Into load) | REMARK
TIME | V L1-L2 | V L2-L3 | V L3-L1 | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | I N | PL1 | PL2 | PL3 |  | P. | Q. | S. | Wh
(hh:mm:ss) | V. | V. | V. | V. | V. | V. | A. | A. | A. | A. |  |  |  | Hz | kW. | kVAR. | kVA. | kWh. |  | Time | Use kWh
00:00:00 | 399.7 | 400.8 | 399.5 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.03 | 0.46 | -0.629 | 0.872 | 2339 |  | 00:00
01:00:00 | 397.6 | 398.9 | 397.3 | 228.9 | 230.5 | 229.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50 | 0.456 | -0.628 | 0.869 | 2339 | 8 | 01:00 | 0
02:00:00 | 398.2 | 399.6 | 397.7 | 229.2 | 230.9 | 230.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.02 | 0.461 | -0.629 | 0.874 | 2340 | Wh TODAY (kWh) | 02:00 | 1
03:00:00 | 399.1 | 400.3 | 398.4 | 229.7 | 231.5 | 230.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 49.98 | 0.46 | -0.627 | 0.872 | 2340 |  | 03:00 | 0 | 0.22
04:00:00 | 401.6 | 402.8 | 400.9 | 231.2 | 232.9 | 231.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.02 | 0.464 | -0.636 | 0.881 | 2341 |  | 04:00 | 1 | 0.22
05:00:00 | 401.7 | 403.1 | 401.3 | 231.2 | 233 | 232.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.05 | 0.461 | -0.64 | 0.886 | 2341 |  | 05:00 | 0 | 0.22
06:00:00 | 396.5 | 397.6 | 396 | 228.3 | 229.8 | 228.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.03 | 0.456 | -0.624 | 0.867 | 2342 |  | 06:00 | 1 | 0.22
07:00:00 | 397.5 | 398.6 | 397.7 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 49.95 | 0.462 | -0.618 | 0.865 | 2342 |  | 07:00 | 0 | 0.22
08:00:00 | 391.4 | 392.8 | 391.8 | 225.7 | 226.9 | 226.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.03 | 0.457 | -0.636 | 0.874 | 2342 |  | 08:00 | 0 | 0.22
10:00:00 | 397.5 | 399 | 397.5 | 229 | 230.5 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.04 | 0.453 | -0.654 | 0.885 | 2343 |  | 10:00 | 1 | 0.22
11:00:00 | 393.5 | 394.9 | 393.5 | 226.6 | 228.2 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.04 | 0.444 | -0.724 | 0.927 | 2344 |  | 11:00 | 1 | 0.22
12:00:00 | 395.1 | 396.7 | 395.3 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50.04 | 0.456 | -0.705 | 0.92 | 2344 |  | 12:00 | 0 | 0.22
13:00:00 | 394 | 395.1 | 394 | 227 | 228.4 | 227.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 49.99 | 0.446 | -0.657 | 0.885 | 2345 |  | 13:00 | 1 | 0.22
14:00:00 | 389.7 | 391.4 | 389.9 | 224.4 | 226 | 225.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 49.97 | 0.444 | -0.682 | 0.893 | 2345 |  | 14:00 | 0 | 0.22
16:00:00 | 384.3 | 386.1 | 384.6 | 221.3 | 223 | 222.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 49.99 | 0.452 | -0.61 | 0.843 | 2346 |  | 16:00 | 1 | 0.22
17:00:00 | 394.6 | 396.3 | 395.5 | 227.6 | 228.8 | 228.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 50 | 0.454 | -0.659 | 0.881 | 2347 |  | 17:00 | 1 | 0.22

## Volt p-p
Voltage ɸ - ɸ Data analysis

## Volt p-n
Voltage ɸ - N Data analysis

## Current
Current Data analysis

## PF
Power factor Data analysis

## kWh
kWh Data analysis
Summary analysis
▼88.41 %
maximum : 1 kWh
minimum : 0 kWh
average : 1 kWh

## DataAnalysis
Previous Date | 2025-11-27 | Raw Data
Start kWh | 2270 | 2270
Stop kWh | 2339 | 2339
Next Day
To Day | 2025-11-28 |  | 1 | 0.22
Start kWh | 2339 |  | 0 | 0.22
Stop kWh | 2347 |  | 0.53333 | 0.22
Previous Date Wh | 69
ToDay Wh | 8
Compare with yesterday. | -88.4058
TranferWord | ▼88.41 %
|  |  |  | NameDate | Cal %
TOU Offpeak | Start | Stop | Result | 2025-11-28 | Off Peak | 4
00:00~09:00 | 2339 | 2343 | 4 | 4
22:00~NextDay 00:00 |  |  | 0
TOU Peak |  |  |  |  | Peak | 2347
09:00~22:00 | 0 | 2347 | 2347 | 2347