## Data
SATS Food Solutions (Thailand) Co., Ltd.
COMPRESSOR PANEL NO.2
Power meter report
Datetime: 2025-11-26 SamplingRate: 60 Minute
-1 | 1899-12-31
| VOLTAGE | [5 empty] | CURRENT |  |  |  | Power factor |  |  | Frequency | POWER |  |  | E (Into load) | REMARK
TIME | V L1-L2 | V L2-L3 | V L3-L1 | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | I N | PL1 | PL2 | PL3 |  | P. | Q. | S. | Wh
(hh:mm:ss) | V. | V. | V. | [6 empty] | A. |  |  |  | Hz | kW. | kVAR. | kVA. | kWh. |  | Time | Use kWh | bar: V L1 to CURRENT I L3
00:00:00 | 397.8 | 400.5 | 397.6 | 228.8 | 231 | 230.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.95 | 0.112 | -0.415 | 0.431 | 5245 |  | 00:00
01:00:00 | 399.8 | 402.8 | 399.6 | 230 | 232.3 | 231.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 50.03 | 0.112 | -0.413 | 0.428 | 5246 | 124 | 01:00 | 1
02:00:00 | 399.3 | 401.9 | 398.8 | 229.6 | 231.9 | 231.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 50.04 | 0.116 | -0.411 | 0.427 | 5246 | Wh TODAY (kWh) | 02:00 | 0
03:00:00 | 403.4 | 406.1 | 402.9 | 232 | 234.3 | 233.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.96 | 0.116 | -0.424 | 0.44 | 5246 |  | 03:00 | 0 | 0.67
04:00:00 | 397.9 | 400.5 | 397.2 | 228.7 | 231.2 | 230.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 50.05 | 0.114 | -0.4 | 0.417 | 5246 |  | 04:00 | 0 | 0.67
05:00:00 | 395.9 | 398.6 | 395.6 | 227.7 | 229.9 | 229.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 50 | 0.105 | -0.38 | 0.395 | 5246 |  | 05:00 | 0 | 0.67
06:00:00 | 394.4 | 397.2 | 394.2 | 226.9 | 229.1 | 228.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49.96 | 0.114 | -0.418 | 0.434 | 5246 |  | 06:00 | 0 | 0.67
07:00:00 | 393.5 | 396.3 | 394.1 | 226.6 | 228.4 | 228.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49.95 | 0.12 | -0.424 | 0.441 | 5246 |  | 07:00 | 0 | 0.67
08:00:00 | 393.3 | 395.4 | 393.3 | 226.4 | 228.1 | 227.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 49.95 | 0.113 | -0.41 | 0.425 | 5246 |  | 08:00 | 0 | 1
09:00:00 | 390.8 | 392.8 | 390.9 | 225 | 226.7 | 226.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 49.99 | 0.113 | -0.396 | 0.411 | 5246 |  | 09:00 | 0 | 1
10:00:00 | 392.4 | 394.3 | 391.9 | 225.6 | 227.5 | 226.8 | 11.8 | 14.8 | 13.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 50.04 | 5.352 | -2.558 | 9.122 | 5247 |  | 10:00 | 1 | 0.67
11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 |  | 11:00 | 4 | 1
12:00:00 | 397.7 | 400.4 | 397.5 | 228.5 | 231 | 230.5 | 148.6 | 142.6 | 161.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 91.927 | 48.421 | 104.06 | 5276 |  | 12:00 | 25 | 1
13:00:00 | 391.1 | 393.2 | 391.4 | 225.2 | 226.9 | 226.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 49.95 | 0.124 | -0.399 | 0.418 | 5369 |  | 13:00 | 93 | 1
14:00:00 | 389.5 | 391.7 | 389.9 | 224.4 | 226.2 | 226 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49.99 | 0.092 | -0.339 | 0.351 | 5369 |  | 14:00 | 0 | 0.67
15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 15:00 | 0 | 1
16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 16:00 | 0 | 1
17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 17:00 | 0 | 1
18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 18:00 | 0 | 1
19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 19:00 | 0 | 1
20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 20:00 | 0 | 1
21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 21:00 | 0 | 1
22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 22:00 | 0 | 1
23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 23:00 | 0 | 1
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |  | 00:00 | 0 | 1

## Volt p-p
Voltage ɸ - ɸ Data analysis

## Volt p-n
Voltage ɸ - N Data analysis

## Current
Current Data analysis

## PF
Power factor Data analysis

## kWh
kWh Data analysis
Summary analysis
▲6100 %
maximum : 93 kWh
minimum : 0 kWh
average : 5 kWh

## DataAnalysis
Previous Date | 2025-11-25 | Raw Data
Start kWh | 5243 | 5243
Stop kWh | 5245 | 5245
Next Day
To Day | 2025-11-26 |  | 93 | 1
Start kWh | 5245 |  | 0 | 0.67
Stop kWh | 5369 |  | 5.1667 | 0.835
Previous Date Wh | 2
ToDay Wh | 124
Compare with yesterday. | 6100
TranferWord | ▲6100 %
|  |  |  | NameDate | Cal %
TOU Offpeak | Start | Stop | Result | 2025-11-26 | Off Peak | 1
00:00~09:00 | 5245 | 5246 | 1 | 1
22:00~NextDay 00:00 | 5369 | 5369 | 0
TOU Peak |  |  |  |  | Peak | 123
09:00~22:00 | 5246 | 5369 | 123 | 123